## Hidrológiai-hidraulikai méretez
Hidrológiai-hidraulikai méretezés
Ide kell írni a munka megnevezését (ezt a munkalapot mindig be kell adni!!!)
Vizsgált csatorna jele | Vizsgált szelvény helye [km+m] | Vizsgált csatorna hossz L [m] | Átlag-lejtés I [‰] | Középse-besség vk [m/s] | Terepen való mozgás t1[min] | Csat.-ban való mozgás t2[min] | Teljes lefolyási idő T=t1+t2 [min] | Mértékadó csapadék intenzitás i [l/s,ha] | Vizsgált vízgyűjtő területek jele | Vízgyűjtő-területek összege A [ha] | Átlagos lefolyási tényező a | Csapadék-hozam Q [l/s] | Schrank-féle késleltetési tényező r | Mértékadó csapadék-hozam Qm [l/s] | Tervezett csatorna szelvény [csőátmérő és anyag vagy mederméret és anyag] | Simasági tényező k | Tervezett csatorna vízszállító max. képesség Qmax [l/s] | Tervezett csatorna max. vízsebesség vmax [m/s] | Megjegyzés
|  | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 270 | A1+A2+… |  |  | 0 | 0.7088 | 0 |  |  |  |  | Megfelel!
A MUNKALAPOK EGYES CELLÁI KÉPLETEZVE VANNAK, TEHÁT CSAK AZ ALAPADATOKAT KELL FELTÖLTENI!!!

## Szikkasztóárok méretezés
Szikkasztóárok tározókapacitás méretezése
Ide kell írni a munka megnevezését (ezt a munkalapot akkor kell beadni, ha releváns!!!)
Vizsgált árok jele | Av | f | α | ip | B0 | d | ρ |  | L | Aw | B | Pw | R | Asz | Qv | Vsz | Vt | Vk | K | Megjegyzés
| 1 | 17 | 0.3 | 33.6952 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 120 | 0.575 | 1.9 | 2.2028 | 0.26103 | 264.3331 | 109.1723 | 13.481 | 95.6913 | 69 | 138.6831 | Nem felel meg
| 1 | 0 | 0 | 33.6952 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.575 | 1.9 | 2.2028 | 0.26103 | 2.2028 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | Megfelel
| 1 | 0 | 0 | 33.6952 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.575 | 1.9 | 2.2028 | 0.26103 | 2.2028 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | Megfelel
| 1 | 0 | 0 | 33.6952 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.575 | 1.9 | 2.2028 | 0.26103 | 2.2028 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | Megfelel
| 1 | 0 | 0 | 33.6952 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.575 | 1.9 | 2.2028 | 0.26103 | 2.2028 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | Megfelel
| 1 | 0 | 0 | 33.6952 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.575 | 1.9 | 2.2028 | 0.26103 | 2.2028 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | Megfelel
Av= | vízgyűjtő terület mérete (ha)
f= | adott talaj beszivárgási intenzitása (mm/h)
α= | lefolyási tényező
ip= | a p=4 év visszatérési idejű, 3 órás időtartamú csapadék intenzitása (l/s,ha)
B0 = | meder fenékszélessége (m)
d = | Vízmélység (m)
ρ = | rézsűhajlás (függőleges, vízszintes)
L= | szikkasztóárok hossza
Aw = | nedvesített keresztszelvény-terület (m2)
B = | víztükör szélessége (m)
Pw = | nedvesített keresztszelvény-kerülete (m)
R = | hidraulikus sugár (m)
Asz= | szikkasztóárok teljes felülete (m2)
Qv= | 3 órás időtartamú csapadékból származó vízhozam (m3)
Vsz= | szikkasztóárok által 3 óra alatt elszikkasztott vízmennyiség (m3)
Vt= | szikkasztóárok által tárolandó minimális vízmennyiség (m3)
Vk= | szikkasztóárok tárolókapacitása (m3)
K= | szikkasztóárok kihasználtsága (%)
A MUNKALAPOK EGYES CELLÁI KÉPLETEZVE VANNAK, TEHÁT CSAK AZ ALAPADATOKAT KELL FELTÖLTENI!!!

## Árok vízszáll képesség
Nyíltárok vízszállító képesség méretezése
SEGÉDLET (nem beadandó !!! )
Trapéz szelvényű földmeder B0=0,40m ρ=1:1,5 h=0,50m
|  |  | B = | 1.7
|  |  | R = | 0.22654 | B = | Víztükör szélessége [m]
|  |  | Aw = | 0.44 | R = | Hidraulikus sugár [m]
I= | 0.002 |  | Pw = | 1.9422 | Aw = | Nedvesített keresztszelvény-terület [m2]
B0 = | 0.5 |  | α= | 33.6901 | Pw = | Nedvesített keresztszelvény-kerülete [m]
ρ = | 1 | 1.5 | α [rad]= | 0.588 | α= | mederrézsű hajlásszög
d = | 0.4 |  | C= | 52.0516 | C= | sebességtényező
n= | 0.015 |  | vk= | 1.108 | vk= | szelvény középsebesség [m/s]
|  |  | Qmax= | 487.5051 | Qmax= | maximális vízszállító képesség [l/s]
I/40/40 könnyített mederburkoló elem
|  |  | B = | 1.4 | I= | átlagos esés
|  |  | R = | 0.24804 | B0 = | Meder fenékszélessége [m]
|  |  | Aw = | 0.45 | ρ = | rézsűhajlás (függőleges, vízszintes)
I= | 0.002 |  | Pw = | 1.8142 | d = | Vízmélység [m]
B0 = | 0.4 |  | α= | 45 | n= | érdességi tényező
ρ = | 1 | 1 | α [rad]= | 0.7854
d = | 0.5 |  | C= | 52.844
n= | 0.015 |  | vk= | 1.177
|  |  | Qmax= | 529.6459

## Gravitációs csat vízszáll képes
Kör keresztmetszetű gravitációs csatorna vízszállítása
A különböző úsztatási mélységekhez tartozó vízhozamok és sebességek számítása
permanens, egyenletes vízmozgás feltételezésével
SEGÉDLET (nem beadandó !!! )
|  | Alapadatok | [6 empty] | műanyag | beton
|  | D belső = | 60 | [cm] | r = | 0.3 | [m] | k= | 108 | 76
|  | k = | 76 |  | i = | 0.002 | [m/m]
|  | i = | 2 | [m/km]
| h [cm] | a | F [m2] | P [m] | C | v [m/s] | Q [m3/s] | Q [l/s]
1 | 0.6 | 0.20033 | 0.00047856 | 0.1202 | 30.2565 | 0.085378 | 4.0858e-05 | 0.040858
2 | 1.2 | 0.28379 | 0.0013495 | 0.17028 | 33.935 | 0.1351 | 0.00018232 | 0.18232
3 | 1.8 | 0.34817 | 0.0024716 | 0.2089 | 36.2788 | 0.17648 | 0.00043618 | 0.43618
4 | 2.4 | 0.40272 | 0.0037936 | 0.24163 | 38.0303 | 0.21311 | 0.00080843 | 0.80843
5 | 3 | 0.45103 | 0.0052853 | 0.27062 | 39.4397 | 0.24649 | 0.0013028 | 1.3028
6 | 3.6 | 0.49493 | 0.0069262 | 0.29696 | 40.6237 | 0.27745 | 0.0019217 | 1.9217
7 | 4.2 | 0.53553 | 0.0087006 | 0.32132 | 41.647 | 0.30648 | 0.0026666 | 2.6666
8 | 4.8 | 0.57351 | 0.010597 | 0.34411 | 42.5493 | 0.33392 | 0.0035384 | 3.5384
9 | 5.4 | 0.60939 | 0.012604 | 0.36563 | 43.357 | 0.36001 | 0.0045376 | 4.5376
10 | 6 | 0.6435 | 0.014715 | 0.3861 | 44.0884 | 0.38492 | 0.0056641 | 5.6641
11 | 6.6 | 0.67613 | 0.016922 | 0.40568 | 44.7568 | 0.4088 | 0.0069177 | 6.9177
12 | 7.2 | 0.70748 | 0.019219 | 0.42449 | 45.3722 | 0.43175 | 0.0082977 | 8.2977
13 | 7.8 | 0.73773 | 0.0216 | 0.44264 | 45.9424 | 0.45387 | 0.0098034 | 9.8034
14 | 8.4 | 0.76699 | 0.02406 | 0.4602 | 46.4735 | 0.47522 | 0.011434 | 11.4338
15 | 9 | 0.7954 | 0.026595 | 0.47724 | 46.9704 | 0.49587 | 0.013188 | 13.1877
16 | 9.6 | 0.82303 | 0.0292 | 0.49382 | 47.437 | 0.51587 | 0.015064 | 15.0637
17 | 10.2 | 0.84998 | 0.031873 | 0.50999 | 47.8767 | 0.53527 | 0.01706 | 17.0604
18 | 10.8 | 0.8763 | 0.034608 | 0.52578 | 48.2922 | 0.55409 | 0.019176 | 19.1762
19 | 11.4 | 0.90205 | 0.037404 | 0.54123 | 48.6858 | 0.57238 | 0.021409 | 21.4094
20 | 12 | 0.9273 | 0.040257 | 0.55638 | 49.0597 | 0.59017 | 0.023758 | 23.758
21 | 12.6 | 0.95207 | 0.043163 | 0.57124 | 49.4154 | 0.60747 | 0.02622 | 26.2203
22 | 13.2 | 0.97641 | 0.046121 | 0.58585 | 49.7545 | 0.62432 | 0.028794 | 28.794
23 | 13.8 | 1.0004 | 0.049127 | 0.60022 | 50.0783 | 0.64073 | 0.031477 | 31.4773
24 | 14.4 | 1.0239 | 0.05218 | 0.61437 | 50.3879 | 0.65672 | 0.034268 | 34.2677
25 | 15 | 1.0472 | 0.055277 | 0.62832 | 50.6844 | 0.67231 | 0.037163 | 37.1631
26 | 15.6 | 1.0701 | 0.058415 | 0.64208 | 50.9685 | 0.68751 | 0.040161 | 40.161
27 | 16.2 | 1.0928 | 0.061592 | 0.65568 | 51.2412 | 0.70235 | 0.043259 | 43.2591
28 | 16.8 | 1.1152 | 0.064807 | 0.66912 | 51.5031 | 0.71682 | 0.046455 | 46.4548
29 | 17.4 | 1.1374 | 0.068057 | 0.68241 | 51.7549 | 0.73094 | 0.049746 | 49.7456
30 | 18 | 1.1593 | 0.071341 | 0.69557 | 51.9972 | 0.74472 | 0.053129 | 53.1288
31 | 18.6 | 1.181 | 0.074655 | 0.7086 | 52.2304 | 0.75817 | 0.056602 | 56.6018
32 | 19.2 | 1.2025 | 0.078 | 0.72152 | 52.4552 | 0.77131 | 0.060162 | 60.1618
33 | 19.8 | 1.2239 | 0.081372 | 0.73433 | 52.6718 | 0.78413 | 0.063806 | 63.806
34 | 20.4 | 1.2451 | 0.08477 | 0.74704 | 52.8807 | 0.79664 | 0.067531 | 67.5315
35 | 21 | 1.2661 | 0.088193 | 0.75966 | 53.0822 | 0.80886 | 0.071335 | 71.3354
36 | 21.6 | 1.287 | 0.091638 | 0.7722 | 53.2768 | 0.82078 | 0.075215 | 75.2147
37 | 22.2 | 1.3078 | 0.095104 | 0.78466 | 53.4646 | 0.83241 | 0.079166 | 79.1663
38 | 22.8 | 1.3284 | 0.09859 | 0.79706 | 53.646 | 0.84377 | 0.083187 | 83.1873
39 | 23.4 | 1.349 | 0.10209 | 0.80939 | 53.8212 | 0.85485 | 0.087274 | 87.2744
40 | 24 | 1.3694 | 0.10561 | 0.82166 | 53.9905 | 0.86565 | 0.091425 | 91.4245
41 | 24.6 | 1.3898 | 0.10915 | 0.83389 | 54.1541 | 0.87619 | 0.095634 | 95.6343
42 | 25.2 | 1.4101 | 0.1127 | 0.84606 | 54.3122 | 0.88647 | 0.099901 | 99.9006
43 | 25.8 | 1.4303 | 0.11625 | 0.8582 | 54.4649 | 0.89648 | 0.10422 | 104.2199
44 | 26.4 | 1.4505 | 0.11982 | 0.8703 | 54.6125 | 0.90624 | 0.10859 | 108.5889
45 | 27 | 1.4706 | 0.1234 | 0.88238 | 54.7551 | 0.91574 | 0.113 | 113.0041
46 | 27.6 | 1.4907 | 0.12699 | 0.89443 | 54.8929 | 0.92499 | 0.11746 | 117.4621
47 | 28.2 | 1.5108 | 0.13058 | 0.90646 | 55.0259 | 0.93399 | 0.12196 | 121.9593
48 | 28.8 | 1.5308 | 0.13417 | 0.91847 | 55.1544 | 0.94275 | 0.12649 | 126.4921
49 | 29.4 | 1.5508 | 0.13777 | 0.93048 | 55.2785 | 0.95126 | 0.13106 | 131.0567
50 | 30 | 1.5708 | 0.14137 | 0.94248 | 55.3982 | 0.95952 | 0.13565 | 135.6496
51 | 30.6 | 1.5908 | 0.14497 | 0.95448 | 55.5136 | 0.96755 | 0.14027 | 140.2669
52 | 31.2 | 1.6108 | 0.14857 | 0.96648 | 55.6249 | 0.97533 | 0.1449 | 144.9048
53 | 31.8 | 1.6308 | 0.15217 | 0.9785 | 55.7322 | 0.98288 | 0.14956 | 149.5594
54 | 32.4 | 1.6509 | 0.15576 | 0.99053 | 55.8354 | 0.99018 | 0.15423 | 154.2268
55 | 33 | 1.671 | 0.15934 | 1.0026 | 55.9348 | 0.99725 | 0.1589 | 158.9029
56 | 33.6 | 1.6911 | 0.16292 | 1.0147 | 56.0303 | 1.0041 | 0.16358 | 163.5837
57 | 34.2 | 1.7113 | 0.16649 | 1.0268 | 56.122 | 1.0107 | 0.16827 | 168.265
58 | 34.8 | 1.7315 | 0.17005 | 1.0389 | 56.21 | 1.017 | 0.17294 | 172.9427
59 | 35.4 | 1.7518 | 0.1736 | 1.0511 | 56.2944 | 1.0231 | 0.17761 | 177.6123
60 | 36 | 1.7722 | 0.17713 | 1.0633 | 56.375 | 1.029 | 0.18227 | 182.2697
61 | 36.6 | 1.7926 | 0.18065 | 1.0756 | 56.4521 | 1.0347 | 0.18691 | 186.9103
62 | 37.2 | 1.8132 | 0.18415 | 1.0879 | 56.5256 | 1.0401 | 0.19153 | 191.5296
63 | 37.8 | 1.8338 | 0.18764 | 1.1003 | 56.5956 | 1.0452 | 0.19612 | 196.1229
64 | 38.4 | 1.8546 | 0.19111 | 1.1128 | 56.6621 | 1.0501 | 0.20069 | 200.6857
65 | 39 | 1.8755 | 0.19455 | 1.1253 | 56.725 | 1.0548 | 0.20521 | 205.213
66 | 39.6 | 1.8965 | 0.19797 | 1.1379 | 56.7845 | 1.0592 | 0.2097 | 209.7
67 | 40.2 | 1.9177 | 0.20137 | 1.1506 | 56.8404 | 1.0634 | 0.21414 | 214.1416
68 | 40.8 | 1.9391 | 0.20474 | 1.1634 | 56.8929 | 1.0673 | 0.21853 | 218.5326
69 | 41.4 | 1.9606 | 0.20809 | 1.1764 | 56.9419 | 1.071 | 0.22287 | 222.8679
70 | 42 | 1.9823 | 0.2114 | 1.1894 | 56.9873 | 1.0745 | 0.22714 | 227.1419
71 | 42.6 | 2.0042 | 0.21469 | 1.2025 | 57.0292 | 1.0776 | 0.23135 | 231.3491
72 | 43.2 | 2.0264 | 0.21794 | 1.2158 | 57.0676 | 1.0805 | 0.23548 | 235.4837
73 | 43.8 | 2.0488 | 0.22115 | 1.2293 | 57.1023 | 1.0832 | 0.23954 | 239.5398
74 | 44.4 | 2.0715 | 0.22433 | 1.2429 | 57.1334 | 1.0855 | 0.24351 | 243.5112
75 | 45 | 2.0944 | 0.22747 | 1.2566 | 57.1608 | 1.0876 | 0.24739 | 247.3917
76 | 45.6 | 2.1176 | 0.23056 | 1.2706 | 57.1844 | 1.0894 | 0.25117 | 251.1744
77 | 46.2 | 2.1412 | 0.23362 | 1.2847 | 57.2042 | 1.0909 | 0.25485 | 254.8527
78 | 46.8 | 2.1652 | 0.23662 | 1.2991 | 57.2201 | 1.0921 | 0.25842 | 258.4191
79 | 47.4 | 2.1895 | 0.23958 | 1.3137 | 57.232 | 1.093 | 0.26187 | 261.8662
80 | 48 | 2.2143 | 0.24249 | 1.3286 | 57.2397 | 1.0936 | 0.26519 | 265.186
81 | 48.6 | 2.2395 | 0.24534 | 1.3437 | 57.2431 | 1.0939 | 0.26837 | 268.3699
82 | 49.2 | 2.2653 | 0.24813 | 1.3592 | 57.2421 | 1.0938 | 0.27141 | 271.4091
83 | 49.8 | 2.2916 | 0.25087 | 1.375 | 57.2365 | 1.0934 | 0.27429 | 274.2938
84 | 50.4 | 2.3186 | 0.25354 | 1.3911 | 57.2261 | 1.0926 | 0.27701 | 277.0138
85 | 51 | 2.3462 | 0.25615 | 1.4077 | 57.2106 | 1.0914 | 0.27956 | 279.5576
86 | 51.6 | 2.3746 | 0.25868 | 1.4248 | 57.1897 | 1.0898 | 0.28191 | 281.9131
87 | 52.2 | 2.4039 | 0.26114 | 1.4423 | 57.1632 | 1.0878 | 0.28407 | 284.0664
88 | 52.8 | 2.4341 | 0.26352 | 1.4605 | 57.1306 | 1.0853 | 0.286 | 286.0023
89 | 53.4 | 2.4655 | 0.26582 | 1.4793 | 57.0913 | 1.0823 | 0.2877 | 287.7035
90 | 54 | 2.4981 | 0.26803 | 1.4989 | 57.0449 | 1.0788 | 0.28915 | 289.1499
91 | 54.6 | 2.5322 | 0.27014 | 1.5193 | 56.9906 | 1.0747 | 0.29032 | 290.318
92 | 55.2 | 2.5681 | 0.27215 | 1.5408 | 56.9273 | 1.0699 | 0.29118 | 291.1793
93 | 55.8 | 2.6061 | 0.27404 | 1.5636 | 56.8539 | 1.0644 | 0.2917 | 291.6987
94 | 56.4 | 2.6467 | 0.27582 | 1.588 | 56.7687 | 1.0581 | 0.29183 | 291.8309
95 | 57 | 2.6906 | 0.27746 | 1.6143 | 56.6692 | 1.0507 | 0.29151 | 291.5149
96 | 57.6 | 2.7389 | 0.27895 | 1.6433 | 56.5519 | 1.042 | 0.29066 | 290.6628
97 | 58.2 | 2.7934 | 0.28027 | 1.6761 | 56.4108 | 1.0316 | 0.28914 | 289.1358
98 | 58.8 | 2.8578 | 0.28139 | 1.7147 | 56.2344 | 1.0188 | 0.28668 | 286.6802
99 | 59.4 | 2.9413 | 0.28226 | 1.7648 | 55.9941 | 1.0015 | 0.28268 | 282.6833
100 | 60 | 3.1416 | 0.28274 | 1.885 | 55.3982 | 0.95952 | 0.2713 | 271.2992
Számítási algoritmus
Chezy:
| Vízhozam: |  |  |  | v | szelvényközépsebesség
[5 empty] | F | a nedvesített szelvény területe
| Hidraulikus sugár: |  |  |  | P | a nedvesített szelvény kerülete
[5 empty] | i | a csatorna lejtése
| Sebességi tényező: |  |  |  | C | sebességi tényező
| (Strickler - Manning) |  |  |  | k | Manning-féle simasági tényező
Forrás: Dr. Kozák Miklós, Hidraulikai példatár, Tankönyvkiadó, 1977, 67.o.

## Mederérdesség (n, k)
Mederérdességi paraméterek Manning és Agroszkin képletéhez
(kivonat)
| A meder anyaga | Érdességi tényező n | Simasági tényező k=1/n | Biztonsággal javasolt érték k
1. | Igen sima felület, zománcozott, vagy mázolt felület | 0.009 | 111
| Műanyag csövekre javasolt érték |  | 100 - 110 | 108
2. | Igen pontosan legyalult, jól összeillesztett deszkák. Tiszta cementből készült, legjobb vakolat. | 0.01 | 100
3. | Legjobb cementvakolat 1/3 homok. Tiszta kőagyag-, öntöttvas- és fémcső jól lefektetve és összekapcsolva, jól legyalult deszkák. | 0.011 | 91
4. | Jól összeillesztett gyalulatlan deszkák, normális viszonyok közti vízvezetéki csövek észrevehető lerakódás nélkül, igen tiszta vízlevezető cső, igen jó betonburkolat. | 0.012 | 83
5. | A legjobb viszonyok között llevő deszka burkolat, jó téglaburkolat. Normális viszonyok közti vízlevezető csövek, kissé szennyezett vízvezetéki csövek. | 0.013 | 77
6. | Szennyezett csövek (vízvezetéki és vízelvezető) közepes viszonyok közti betoncsatorna. | 0.014 | 71 | 76
7. | Közepes téglaburkolat, faragott kőburkolat, közepes viszonyok között. Erősen szennyezett vízlevezetők. Falécekre erősített vitorlavászon. | 0.015 | 67
8. | Jó terméskő burkolat, öreg, töredezett téglaburkolat, viszonylag durva beton, igen sima, jól megmunkált szikla. | 0.017 | 59
…
14. | Viszonylag rossz állapotban levő földcsatornák … | 0.03 | 33
Forrás: Haszpra Ottó, HIDRAULIKA I. Az építőmérnök hallgatók részére, Tankönyvkiadó, Budapest, 1987, 104. o.

## Nyílt meder jellemzők
Nyílt medrek jellemzői
"n" a meder Manning- féle érdességi tényezője
vízszállítóképesség számításához
Csatorna jellege, anyaga | "n" értékei (sm-1/3)
| Minimális | Átlagos | Maximális
Ásott vagy kotort csatornák
A. Föld, egyenes és prizmatikus
1.Tiszta, újonnan ásott | 0.016 | 0,018 | 0.02
2.Tiszta, erodált | 0.018 | 0.022 | 0.025
3.Kavics, tiszta, prizmatikus | 0.022 | 0.025 | 0.03
4.Alacsony fűvel, gyér parti vegetáció | 0.022 | 0.027 | 0.033
B. Föld, kanyargós és lerakódásos
1.Vegetáció nélküli | 0.023 | 0.025 | 0.03
2.Fű, kevés parti vegetáció | 0.025 | 0.03 | 0.033
3.Sűrű parti vegetáció | 0.03 | 0.035 | 0.04
4.Földfenék, terméskő oldalak | 0.028 | 0.03 | 0.035
5.Köves fenék és gyomos oldalak | 0.025 | 0.035 | 0.04
6.Durva kavics-fenék és tiszta oldalak | 0.03 | 0.04 | 0.05
C. Vonóköteles kotróval ásott vagy kotort
1.Vegetáció nélküli | 0.025 | 0.028 | 0.033
2.Ritka bokor az oldalakon | 0.035 | 0.05 | 0.06
D. Szikla szelvény
1.Sima és prizmatikus | 0.025 | 0.035 | 0.04
2.Egyenetlen és szabálytalan | 0.035 | 0.04 | 0.05
E. Gondozatlan csatornák, parti vegetáció
1.Sűrű parti vegetáció, a vízmélységgel azonos magasságú | 0.05 | 0.08 | 0.12
2.Tiszta fenék, bokor az oldalon | 0.04 | 0.05 | 0.08
3.Sűrű bokor, nagy vízmélység | 0.08 | 0.1 | 0.14
Bélelt csatornák
A. Beton csatorna
1.Vakoló kanállal simítva | 0.11 | 0.013 | 0.015
2.Simítóval kidolgozott | 0.013 | 0.015 | 0.016
3.Kaviccsal befedve a fenéken | 0.015 | 0.017 | 0.02
4.Nyers betonfelület | 0.014 | 0.017 | 0.02
5.Torkrét beton, sima | 0.016 | 0.019 | 0.023
6.Torkrét hulámos beton | 0.018 | 0.022 | 0.025
7.Jól kivájt szikla | 0.017 | 0.02 | --
B. Sima, beton fenekű csatorna, melynek oldala:
1.Habarcsba rakott faragott kő | 0.015 | 0.017 | 0.02
2.Kőhányás habarcsban | 0.017 | 0.02 | 0.024
3.Vakolt terméskő falazat | 0.016 | 0.02 | 0.024
4.Terméskő falazat cementhabarcsban | 0.02 | 0.025 | 0.03
5.Szárazon rakott, ékelt kőburkolat | 0.02 | 0.03 | 0.035
C. Nyersbeton fenekű csatorna, melynek oldala:
1.Zsaluzott beton | 0.017 | 0.02 | 0.025
2.Kőhányás habarcsban | 0.02 | 0.023 | 0.026
3.Szárazon rakott, ékelt kőburkolat | 0.023 | 0.033 | 0.036
D. Tégla csatorna
1.Mázas, símított fal | 0.011 | 0.013 | 0.015
2.Cementhabarcsba rakott fal | 0.012 | 0.015 | 0.018
E. Terméskő csatorna
1.Cementtel fúgázott terméskő | 0.017 | 0.025 | 0.03
2.Száraz terméskő | 0.023 | 0.032 | 0.035
F. Faragott kő | 0.013 | 0.015 | 0.017
G. Aszfalt (Bitumen) burkolatú csatorna
1.Sima | 0.013 | 0.013 | --
2.Érdes | 0.016 | 0.016 | --
H. Növénytakaró (gyep) | 0.03 | -- | 0.05
"n" Manning-féle mederérdességi tényező meghatározása "vm" szelvényközépsebesség, az "R" hidraulikus sugár és "S" vízszintesés ismeretében
n= | R2/3 x S1/2
vm
A "k" Stickler-féle simasági tényező meghatározása "n" mederérdességi tényező ismeretében
k= | 1
n
Szabályos medrek szelvényjellemzői
Aw = Nedvesített keresztszelvény-terület (m2)
B = Víztükör szélessége (m)
Pw = Nedvesített keresztszelvény-kerülete (m)
R = Hidraulikus sugár (m)
B0 = Meder fenékszélessége (m)
r = rézsűhajlás cotangense
d = Vízmélység (m)
Szelvény típusa | Aw | B | Pw | R
Trapéz | (B0 + r x d) x d | B0 + 2 x r x d | B0 + 2d x (r2 + 1)1/2 | Aw / Pw
Háromszög | r x d2 | 2 x r x d | 2d x (r2 + 1)1/2 | Aw / Pw
vm = szabadfelszínű, permanens egyenletes vízmozgások középsebességének meghatározása /Chezy képlettel/:
vm = C x (R x S)1/2
Középsebesség másik meghatározása ("n"-ből):
vm= | R2/3 x S1/2
n
C =Chezy-féle sebességi tényező (m1/2s-1)
Tiszta négyzetes tartományban:
C = | 1 | R1/6
n
d
B0
B
r = (B-B0) / 2d
B
B
a
d
r = a / d